附件4

2025年度重点产业研发计划（第二批）
课题指南
目  录

1

重202514001 下一代主动式助听系统关键技术研发

3

重202514002 基于AI的超声三维重建与智能导航系统关键技术研发

5

重202514003 血液肿瘤AI辅助诊断系统关键技术研发

7

重202514004 数字孪生心肌梗死预警与诊断系统关键技术研发

9

重202514005 心力衰竭的多模态预后预测系统研发

11

重202514006 用于消化道肿瘤AI分型的跨尺度消化内镜系统研发

13

重202514007 基于超宽带光源及AI驱动的OCT超高分辨率重建技术研发

15

重202514008 基于AI的多组学子痫前期精准预测系统关键技术研发

17

重202514009 基于电磁定位系统的微创介入手术导航关键技术研发

19

重202514010 柔性脊柱内镜机器人系统关键技术研发

21

重202514011 双镜头胶囊式内窥镜系统关键技术研发

23

重202514012 智能多模态手术导航系统关键技术研发

25

重202514013 高频脉冲压力波血管内碎石诊疗一体化系统关键技术研发

27

重202514014 高时空分辨率X光探测器关键技术研发

29

重202514015 高灵敏度全视野高清心脏专用PET系统关键技术研发

31

重202514016 GLP-1R/GCGR/GIPR三靶点多肽类创新药研究与靶向递送关键技术研发

33

重202514017 基于化学大数据模型的CYP11A1靶点管线药物关键技术研发

35

重202514018 AI for Science 驱动临床试验关键环节智能化的技术研发

37

重202514019 高选择性Nav1.8抑制剂类药物的临床关键技术研发

39

重202514020 治疗CIPN的1.1类多靶点小分子抗肿瘤药物临床关键技术研发

41

重202514021 治疗肝癌的Ⅰ类双特异性抗体药物关键技术研发

43

重202514022 脓毒症免疫治疗新型抗体组合药物的研发与应用

45

重202514023 靶向治疗肝癌的多靶点抗体融合蛋白创新药关键技术研发

47

重202514024 区域毒蛇毒素数据库与广谱中和疗法开发平台关键技术研发

49

重202514025 基于稳定多肽策略的GLP-1多肽药物开发及数字化疗法应用

51

重202514026 免疫刺激多肽偶联药物的关键技术研发

53

重202515001 基于人工智能的肿瘤新抗原筛选及免疫细胞治疗监测平台关键技术研发

55

重202515002 新型装甲CAR-T细胞治疗肝癌的关键技术研发与临床转化

57

重202515003 通用型基因递送系统关键技术研发

59

重202515004 LNP递送的体内单碱基编辑创新药物研发

61

重202515005 基因编辑的通用增强型CAR-T细胞开发与应用

63

重202515006 治疗帕金森工程化干细胞筛选、制备与质控关键技术研究

65

重202515007 人脐带间充质干细胞移植治疗2型糖尿病的临床研究

67

重202515008 多通道长效非单一靶点siRNA与多载荷递送系统的降血脂新药开发

69

重202515009 红细胞外囊泡高效递送mRNA的新型系统开发与转化应用

71

重202515010 高性能细胞培养微载体与封闭式生物反应器系统开发

73

重202516001 基于量子频域特性的激光跨域通信技术研发

75

重202516002 深海水下激光通信技术研发

77

重202516003 水下光纤长距离供能技术研发

79

重202516004 粤港澳大湾区自适应分辨率海洋精细化预报大模型技术研发

81

重202516005 应用于全海深动力环境感知的倒置式回声仪研发

83

重202516006 海底超高分辨率三维智能勘探系统研发

85

重202516007 基于谐波及连续调频一体雷达的海上无人艇无人机立体探测关键技术研发

87

重202516008 深海漂浮式风电及油气平台水下柔性结构安全监测技术研发

89

重202516009 面向海上平台电解海水制氢-储氢关键技术与装备研发

91

重202516010 带恒扭矩减阻功能的深海深地近钻头连续探测控制系统研发

93

重202516011 深海长驻作业机器人及智能检测技术研发

95

重202516012 复杂环境下高性能水下机器人关键技术研发

97

重202516013 船舶远程驾控关键技术研发

99

重202516014 基于多源环境感知的港区拖轮作业及车辆无人驳运技术研发

101

重202516015 船舶低碳混合动力推进及自主航行技术研发

103

重202516016 深海极端环境生物基聚酰胺复材轻量化高强韧关键技术研发

105

重202516017 纤维增强复材耐压壳体设计制造与应用研发



重202514001 下一代主动式助听系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）开发深度神经网络语音增强与EEG听觉注意力解码模块，完成离线测试；
（二）研发人机交互中的听觉意图解码，硬件原型集成降噪、意图解码及基于大语言模型（LLM）的“验配专家助手“三大模块；

（三）构建用户主观感受映射助听器参数的自动调整计算模型；

（四）开展多场景临床测试评估系统性能，依反馈迭代优化。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.实现基于神经网络的轻量级降噪模型（<1MB模型参数量，<1GOPs计算量），性能损失<10%，时延≤10ms；

2.相比传统信号处理算法，在典型鸡尾酒会场景下（餐厅噪声场景，信噪比0dB），提升语音可懂度（STOI）20%以上；

3.真实环境下听觉注意力解码准确率≥85%，时延≤10ms；

4.助听器产品整机功耗不高于10mW，系统需兼容至少两种主流的商用干电极EEG采集设备，用户完成从佩戴到信号稳定输出的全过程平均时间不超过3分钟；

5.取得二类医疗器械注册证≥1件；

6.制定国家/行业标准≥1项。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：800万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202514002 基于AI的超声三维重建与智能导航系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

(一)开发无定位器三维智能超声重建与导航系统，实现全流程智能化；

（二）构建胎儿三维超声标准化数据库；

（三）研发无定位器重建算法与多智能体导航系统，完成多设备部署。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.构建包含2000例胎儿三维超声数据和50万模拟切面序列的标准化数据库，60类标准切面标注准确率≥95%，覆盖90%以上临床扫查手法；

2.无定位器三维重建空间误差≤5mm，长距离扫查（＞300帧）误差累积率降低60%；无定位器重建效率≥20帧/秒；

3.标准切面获取成功率≥90%，扫查时间据标准缩短30%；导航响应延迟＜300ms，适应肥胖、儿童等特殊体型的个性化引导准确率≥75%；

4.模型兼容Intel/AMD/Arm，便携设备（算力≤2TOPS）上推理延迟＜200ms；模型压缩率≥30%；

5.项目落地后在不低于3家医院展开应用落地，推出至少一款智能化升级产品，制定团体标准≥2项；

6.取得二类医疗器械注册证≥1件。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514003 血液肿瘤AI辅助诊断系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）研发AI血液肿瘤辅助诊断系统，包含高速高清成像、细胞形态分类、多模态诊断及报告生成等模块；

（二）开发血髓涂片自动化分析设备；

（三）构建细胞形态数据库，利用图文大模型提升分类模型泛化性；

（四）研发大语言模型辅助诊断系统，建立多维度动态关联模型，生成结构化报告。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.开发血液与骨髓一体化形态分析系统，高清图像准确复现镜下细胞的全部病理特征，分析时间≤15min；

2.实现细胞形态智能分类：构建血液与骨髓细胞形态数据库，细胞形态种类≥70种，细胞数据库规模≥1000w；构建针对血细胞形态的图文大模型，包括有核细胞、组织细胞、红细胞和血小板的分类识别，准确率≥98%；

3.构建融合MICM诊断数据库，MICM检测方法与临床疾病诊断一致性达成率≥90%；

4.完成疾病辅助诊断与智能报告分析系统的开发、验证和发布，灵敏度≥95%，在至少两个医院开展试运行，并输出实验性能报告；

5.取得医疗器械注册证≥1件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514004 数字孪生心肌梗死预警与诊断系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）研发AI驱动的个体化数字孪生心脏快速建模仿真技术；

（二）研发节段级心肌梗死精准定位与量化评估诊断技术；

（三）开发高参数急性心肌梗死预测与预警大模型。
三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.数字孪生模型包含四大心腔和传导系统的完整结构，个体化三维心脏几何与传导模型自动构建精度≥90%；

2.个体化心脏模型自动构建时间＜5分钟，单次心动周期全心仿真计算时间≤1分钟，数字孪生模型生成心电的保真度＞95%；

3.心肌梗死定位算法的检测节段部位≥15个，敏感性＞85%，特异性＞90%；心肌梗死责任冠状动脉分支检测数量≥6个，敏感性和特异性＞90%；

4.心电采集系统的技术指标包括：采样率≥256kHz，输入阻抗≥100MΩ，极化电压≥2000mV，共模抑制比≥123dB，噪声电平≤12.5uV；

5.急性心肌梗死的疾病风险预警筛查敏感性＞90%，特异性＞90%；

6.完成三类医疗器械注册证申报并取得回执≥1件。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514005 心力衰竭的多模态预后预测系统研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）开发针对心衰患者的个性化风险评估体系，发现并验证关键生物标志物；

（二）构建开放共享的多中心多模态心衰数据库，开发高性能、可解释、低延迟的风险预测模型与临床决策支持系统，推动科研成果在社区筛查、心衰在线管理的落地应用。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.构建并公开1套多中心多模态心衰随访数据库及1个开源风险预测工具包；

2.实现死亡预测模型C-index≥0.80、短期再入院预测AUC≥0.85，联合模型性能平均提升≥5%；

3.实现SHAP可解释分析时延≤100ms、LLM交互响应时延≤200ms、生成建议准确性≥95%；

4.动态在线学习与联邦学习协同，完成≥4次在线增量训练迭代，模型性能波动≤2%，与≥3家医院实现隐私保护下的联邦学习；

5构建线上管理模块，日活跃用户人数≥2000人，用户心衰再入院率下降≥15%；

6.参与制定≥1项国家/行业标准。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514006 用于消化道肿瘤AI分型的跨尺度消化内镜系统研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）研发基于跨尺度成像与人工智能辅助诊断结合的消化道一次性双光路内窥镜系统；

（二）通过跨尺度光学成像与实时AI虚拟染色等技术，实现消化道智能早癌精准识别与分型功能。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.双光路内镜图像可同时实时显示，显示分辨率不低于3840*2160（4K）；

2.双视野内窥镜图像视场角≥150°；

3.虚拟染色图像生成时间＜0.5s；

4.开展动物临床实验，进行微观纹理分型与专家标注对比评估，分型准确率≥95%。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514007 基于超宽带光源及AI驱动的OCT超高分辨率重建技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）开发超宽谱OCT光源与成像系统，并构建低/高分辨配对OCT数据集；

（二）构建AI驱动的高分辨OCT图像重建算法，并与采集设备集成降低通用型OCT设备成本。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.研发一套超高分辨率OCT采集与处理平台；

2.生物组织中系统轴向分辨率≤3.0μm，横向分辨率≤20μm，在体成像深度≥3.1mm；
3.超宽谱光源的光谱带宽（3dB）≥150nm，输出平均功率≥20mW；

4.系统数据采集精度≥12bit，采样率>80KLine/S，具备实时光谱线性化、背景抑制及色散补偿功能。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514008 基于AI的多组学子痫前期精准预测系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）利用低深度全基因组测序的临床母体外周血游离DNA（cfDNA）数据，通过生物信息学分析，系统性鉴定出与子痫前期（PE）发病机制显著相关的多维特征（核小体足迹、差异甲基化模式、DNA片段）；
（二）通过整合cfDNA等组学特征分析，系统解析了胎盘功能障碍早期的分子病理机制，通过机器学习和AI算法，筛选出具备临床价值的生物标志物；

（三）开发出子痫疾病血液检测试剂盒产品并开展临床注册。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.有效整合核小体、甲基化、片段特征及临床参数等数据，构建高性能的稳定AI预测模型，提升阳性预测值（PPV），降低假阳性率（FPR）。构建模型进行多中心预测，达到AUC>0.9的目标；

2.经第三方检测机构认证，PE预测试剂盒产品验收指标为：1.包括自动化核酸提取及建库；2.从提取到报告时间小于48小时；

3.试剂盒灵敏度和特异性>90%。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过200万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202514009 基于电磁定位系统的微创介入手术导航关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）研发医用电磁定位系统、微型电磁传感器模块；

（二）开发以电磁定位系统为基础面向介入治疗（心脏电生理、呼吸介入）、神经外科、骨科等典型场景相适配的多模态手术导航系统；

（三）开展动物实验及临床试验验证，建立临床适用性评价体系并形成医疗产品。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1项。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

完成样机研发，具备如下指标：

1.导航系统定位范围：精确定位区覆盖定位板平面（X=±150mm，Y=±200mm），定位板上方（Z=130-500mm）；精确定位区内，平均定位精度≤1mm；介入手术室，金属干扰下平均定位精度≤2mm；动态响应更新速率≥30Hz，系统延迟≤100ms；支持≥32个通道数据同步采集；

2.兼容单轴、三轴线圈传感器实时定位；微型化传感器直径≤1.0mm，长度≤6mm；

3.开展50例以上多中心临床验证（3家三甲医院），手术导航成功率≥98%；

4.产品集成应用于电生理手术产品、呼吸介入产品；

5.通过医用电气设备EMC标准和相关质量管理体系认证，取得医疗器械注册证≥1件。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514010 柔性脊柱内镜机器人系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）开发微创、精准及可视化的柔性脊柱内镜机器人系统，涵盖术前规划设计、术中内径下减压、融合、手术植入等全过程；

（二）研发基于术前CT/MRI影像融合的智能手术规划系统；
（三）研发基于超声/光声多模态融合的增强现实导航技术；

（四）研发柔性内镜及手术工具设计与控制系统。

三、考核指标
（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.图像分割精度≤1mm；

2.系统定位精度≤2mm，角度≤3°；

3.柔性内镜直径≤5mm，弯曲角度≥90°，柔性手术工具自由度不小于5个；

4.搭建样机≥1台，符合GB9706系列适用标准；

5.完成≥20例仿体实验，完成≥2例动物实验，完成≥1例尸体标本实验；

6.完成医疗器械注册证申请并取得回执≥1件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514011 双镜头胶囊式内窥镜系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）研发集食道快速通过检查与胃部精细检查功能于一体的单颗多功能AI胶囊内窥镜；

（二）设计同时覆盖食道和胃检查的高帧率双镜头胶囊；
（三）开发胶囊专用芯片（SOC），优化胶囊的图像处理能力射频传输能力并降低功耗；

（四）开展AI算法设计（包括自动巡航、自动场景识别、消化道图像自动识别、胃部检查完整性判别）；
（五）研发磁控机器人及其控制系统。

三、考核指标
（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.胶囊摄像头数量：2个，胶囊式内窥镜长度≤32mm，重量≤3.5g；

2.双镜头胶囊内窥镜具体性能如下：光学分辨力≥8lp/mm（在空气中）；顶点视场角170°±15%，双镜头胶囊最大帧率：30帧/秒（每边15帧，共帧30，误差≤10%）；

3.单颗胶囊可实现自动巡航食道和胃检查，在胃部准备合格情况下，胃部平均检查完整度≥90%；

4.磁控机器人臂展≥0.9m，负载≥15kg，具备光学测距和力传感防碰撞功能，碰撞最大值15N；

5.完成基于智能机器人的胶囊式内窥镜系统样机的研制、临床验证；

6.完成三类医疗器械注册证申请并取得回执≥1件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514012 智能多模态手术导航系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）开发融合多模态信息的智能感知系统；

（二）研发智能手术规划及接触式导航系统；

（三）设计接触式智能手术导航系统硬件结构及相关算法；

（四）开展手术导航系统临床验证。

三、考核指标
（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.研制具有智能手术规划和接触式导航功能的工程样机≥2套；

2.手术导航系统配准误差≤0.5mm，重复定位精度≤0.2mm，系统配准时间≤1分钟，多模态图像融合误差≤0.5mm；

3.完成临床试验研究≥20例，并形成完整的临床试验报告；

4.完成三类医疗器械注册证申请并取得回执≥1件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514013 高频脉冲压力波血管内碎石诊疗一体化系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）研制高频脉冲压力波血管内碎石导管及其装置；

（二）构建基于血管内超声（IVUS）的血管钙化分数自动计算模型，并与高频脉冲压力波血管内碎石系统集成；

（三）建立体外性能测试平台探索不同钙化模型下的治疗参数，并建立动物模型和临床数据验证，验证其安全有效性。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1、球囊额定爆破压≥20atm;

2、血管内脉冲球囊导管耐疲劳性≥450次；

3、血管内脉冲球囊导管通过外径≤0.035英寸，可兼容4F/5F/6F/7F/8F鞘管；

4、可基于钙化分数和血管结构的血管内超声定量分析结果，具有一键自动调整脉冲球囊治疗参数的功能，钙化分数分析准确性≥90%；

5、动物实验中即刻和随访60天不良事件（MACE）发生率为0。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514014 高时空分辨率X光探测器关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）开发适用于静态超低剂量CT高时空分辨率高成像质量的成像探测器；

（二）研发提升闪烁体的光吸收及转换效率，降低不同像素区域之间的光串扰的方法；
（三）提高探测器曝光速度、帧率、信噪比、动态范围、线性度，降低电路噪声，提高线性度及信号的转换精度；

（四）提升图像传输速度及CT时间分辨率，研发提升探测器成像质量的图像处理算法；
（五）提升探测器芯片拼接的灵活度和四向可扩展性，提升探测器芯片的抗辐照性能。

三、考核指标
（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.研发完成适用于静态超低剂量CT高时空分辨率高成像质量成像探测器研发，实现像素尺寸：98um，单个CT探测器分辨率≥4w，帧率≥1000fps，填充因子≥98%，等效像素满阱容量高达8pC，线性度≤0.05%，动态范围≥90dB，噪声≤200e-；

2.ADC位数≥16bits；

3.支持四向无缝拼接；

4.SMIC-55nm+55nm或更先进工艺；

5.支持抗辐照：暗场升高≤1000@1kGy；

6.支持2x2、4x4binning；
7.完成医疗器械注册证申请并取得回执≥1件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514015 高灵敏度全视野高清心脏专用PET系统关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）开发高性能新型PET探测器；
（二）集成高灵敏度全视野高分辨心脏专用PET系统；

（三）开发静息与运动负荷成像平台；
（四）开发同步灌注–代谢成像技术；

（五）搭建AI增强图像重建与分析平台。
三、考核指标
（一）学术指标：

申请专利≥10件，其中发明专利≥5件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.完成高性能PET探测器研发，晶体截面尺寸：≤1.6mm×1.6mm，晶体长度≥20mm，DOI分辨率：≤3mm，TOF时间分辨率：≤250ps；

2.完成系统样机开发，实现空间分辨率：≤1.1mm，轴向视野：≥40cm，灵敏度较同AFOV的80cm孔径全身PET系统提升≥2倍；

3.系统实现NEMA NU2-2018标准检测；

4.具备卧式阻尼运动负荷装置，支持静息与运动负荷动态成像，抑制运动伪影，心电门控采集帧率≥5Hz；

5.支持单示踪和双示踪一体化采集，动态多参数定量（MFR、MRGlu等）。建立基于深度学习的低剂量降噪、超分辨、运动补偿一体化重建平台，实现动脉输入函数（AIF）AI智能提取，自动输出心血流、代谢、灌注功能定量报告；

6.具备≥3种疾病的智能辅助诊断能力；

7.完成心脏专用PET工程化样机，完成NEMA标准检测、EMC测试和型式试验；

8.在三甲医院开展临床试验，完成临床注册并取得三类医疗器械注册证≥1件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：里程碑式资助

六、资助金额：不超过1000万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514016 GLP-1R/GCGR/GIPR三靶点多肽类创新药研究与靶向递送关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）利用AI算法设计筛选含GLP1R、GIPR和GCGR多靶点的靶向多肽分子化合物库；
（二）利用糖基化、PEG化、环化等方法完成对多肽药物的结构改造和定点修饰；

（三）通过代谢疾病动物模型研究多肽药物药代动力学，明确作用机制并进行成药性评价；

（四）完成候选多肽药物的毒理学评价，评估其安全性与耐受性。
三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.筛选出5-8个同时靶向GLP-1R/GCGR/GIPR靶点的多肽激动剂候选药物，建立2种以上的靶向递送策略；

2.对GLP-1R、GCGR、GIPR靶点的亲和力达到国际同类研究先进水平，细胞水平上对三个靶受体激动能力的半最大效应浓度（EC50值）≤100pM；

3.在DIO小鼠模型上实现按10~30nmmol/kgQ3D用药至第21天时，减重效果不低于35%；

4.完成至少1个候选多肽药物的临床前研究，至少提交1项临床试验IND申报并获得受理号，获批1个适应症的临床批件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514017 基于化学大数据模型的CYP11A1靶点管线药物关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）构建AI化学反应大模型及虚拟化合物库；

（二）基于大模型筛选具有成药性的CYP11A11临床前候选药物。
三、考核指标
（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.构建AI化学反应大模型：产生并收集不小于50万个化学反应数据，构建至少10类化学反应的反应预测模型，预测成功率>80%；
2.构建50亿级规模的可合成虚拟化合物库，库中分子可保证>85%的合成成功率以及至多4周的交付时间；
3.开发高精度的小分子药物通用力场与自由能微扰(FEP)亲和力评估平台，预测结果与实验活性相比FEP计算误差小于1kcal/mol，相关性能达到中等至强相关性（R^2>0.6)；
4.构建ADMET性质预测AI模型，覆盖透膜性，溶解度，肝微粒体稳定性，以及hERG毒性4个关键性质，预测化合物性质与实验值的相关性R^2>0.5。构建体内PKPB性质预测模型，预测精度与实验值中误差≤3倍；
5.取得至少一类结构新颖、体内药效和安全性均不劣于阳参，且至少其中一项优于ODM-208的PCC分子。PCC分子具备但不限于以下指标：

（1）细胞活性和CYP酶选择性不劣于ODM-208；

（2）化合物拥有良好PK以及组织分布：同等剂量下口服生物利用度和暴露量不劣于ODM-208，并且半衰期优于阳参，肾上腺/血浆药物比优于ODM-208；

（3）体内药效模型（CDX/PDX）中具有良好药效，TGI≥85%；

（4）在啮齿类动物上有良好的安全性。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过800万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514018 AI for Science 驱动临床试验关键环节智能化的技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容

（一）开发覆盖I～III期及IIT的智能试验设计系统，支持自然语言交互、关键设计要素自动推荐，输出科学可行的试验设计与优化建议；

（二）整合全球主流监管法规与审评指南，构建注册策略推荐体系，集成法规智能问答与风险提示功能；

（三）建立AI辅助的试验文档模板体系，实现核心材料智能撰写、结构标准化、术语统一与逻辑法规自动校验。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.构建1套基于大语言模型的临床试验智能设计系统，具备临床试验方案自动化生成、医学文档/文献结构化解析、纳排标准和研究终点选择，以及可行性评估等核心功能，形成对试验设计、多语言文档生成与规范化管理的智能化支撑能力；

2.构建1套面向多监管体系的AI问答支持系统，具备深度语义理解与连续交互能力，可灵活调用ICH一级成员监管体系（包括中国、欧盟、美国、日本、加拿大等）以及“一带一路”沿线国家的注册法规、监管要求及技术指南，实现面向不同国家地区的注册路径智能化推荐；

3.建立覆盖≥3个重点疾病领域的高质量评价集，累计形成≥500条真实问题与标准答案配对数据，用于系统问答能力、知识一致性与策略合理性等指标的评估；系统在该评价集上的回答准确率或策略合理性水平应≥95%；

4.完成≥5个真实试验场景的应用验证，包括与药企或医疗机构合作开展的实际临床试验项目，或基于真实世界数据进行的模拟试验设计与优化验证；

5.形成≥3项支持企业向主流监管机构开展相关技术沟通或资料准备的成果案例，涉及临床试验方案设计、注册策略研判或申报材料准备的关键环节。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202514019 高选择性Nav1.8抑制剂类药物的临床关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）研发高选择性Nav1.8的抑制剂类药物；

（二）开展III期临床试验，进行药物疗效和安全性研究；

（三）建立药物质量控制体系，并进行制剂中试生产。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.完成药学类相关研究，API溶解度大于等于200μg/ml；
2.完成临床III期研究，确证药物的临床疗效，识别不良反应，精确量化风险；

3.完成药品注册申请并取得回执≥1件。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514020 治疗CIPN的1.1类多靶点小分子抗肿瘤药物临床关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）治疗神经毒性（CIPN）的先导化合物结构优化与设计研究；

（二）在动物模型中完成药物活性筛选和安全性评估；

（三）开展多中心临床试验，评价抗肿瘤疗效和安全性；

（四）开展对奥沙利铂、紫杉醇等高CIPN风险抗肿瘤药物的增敏作用与相互作用研究。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.完成IIa期临床试验，复核I期临床高剂量用药的安全性，为IIb期临床试验提供剂量设计支撑；

2.完成药物治疗CIPN作用机制的研究；

3.完成药物对奥沙利铂、紫杉醇等高CIPN风险药物的抗肿瘤药物的增敏与相互作用研究。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过800万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514021 治疗肝癌的Ⅰ类双特异性抗体药物关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）研发肝癌治疗用新型GPC3xCD3双抗，优化设计以提升稳定性、降低毒性；

（二）解析双抗结构-功能关系，完成药效、药代及毒理评价；

（三）开发双抗中试工艺解决表达、纯度、产率等问题，构建冻干剂型并建立质量标准。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.在人源化小鼠中，针对至少三种实体瘤动物模型，实现肿瘤抑制率（TGI）＞90%，在有效剂量下无显著的安全性风险；

2.表达抗体的细胞株连续传代60天内生长及产物质量稳定，产物表达量及基因拷贝数变化幅度不大于30%；

3.中试工艺生产流程抗体纯度达到如下标准：非还原条件下，CE-SDS≥90%；还原条件下CE-SDS≥95%，SEC单体≥95%，聚集体≤5%；

4.提交1项临床试验IND申报并获得受理号。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514022 脓毒症免疫治疗新型抗体组合药物的研发与应用

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）针对全新靶点，研发用于治疗脓毒症的抗体药物和抗体组合药物，在动物模型上评价其药效；
（二）完成抗体药物的工艺生产，研究抗体药物或药物组合的有效剂量范围，完成临床前安全性评价；

（三）研究抗体组合药物的作用机制。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.研发至少5个治疗脓毒症的候选抗体，其中至少1个具有双靶点且属于全新机制、全新靶点；

2.至少1种抗体药物完成1a期临床试验，1a期临床试验重症脓毒症患者不少于24人；

3.在至少3家医院开展1a/2b期临床试验。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514023 靶向治疗肝癌的多靶点抗体融合蛋白创新药关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）设计筛选肝癌治疗多靶点抗体融合蛋白，完成动物药效评估；

（二）评价候选药物理化属性、稳定性及体外活性，筛选成药潜力药物；

（三）构建人源化肝癌模型，开展药效、药代及毒理研究；

（四）完成候选药物小试、中试工艺开发，优化理化性质、稳定性及制剂处方。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.获得至少2个体内外有效抗肝癌的三靶点抗体融合蛋白候选分子；

2.构建至少1个具有自主知识产权的肝癌转基因小鼠模型；

3.在融合蛋白抗体药物的小试工艺阶段，细胞培养上清蛋白表达量≥3g/L，原液及制剂纯度满足＞95%；

4.提交临床试验IND申报并获得受理号。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514024 区域毒蛇毒素数据库与广谱中和疗法开发平台关键技术研发

一、所属专项：14创新药械

二、主要研发内容：

（一）构建区域代表性蛇种毒液标准信息库，系统开展毒理作用机制研究；

（二）通过人工智能，理性设计靶向多种毒素的抗体，并利用酵母体内连续定向进化体系对抗体进行优化；

（三）面向多种毒素靶点，开展具有高亲和力、广谱中和能力分子的人工智能设计与功能优化；

（四）围绕抗蛇毒血清“鸡尾酒疗法”，系统开展区域代表性酶类蛇毒毒素小分子中和剂的理性设计研究。

三、考核指标：

（一）学术指标：

申请专利≥  件，其中发明专利≥  件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.整合区域生态与地理分布信息，构建覆盖广东地区主要毒蛇类型的标准化蛇毒毒液标准数据库1套；

2.依托深度学习驱动的蛋白质设计技术，开发≥10种具备高亲和力和广谱中和能力的人工中和蛋白或抗体，构建相应的智能化蛋白设计与优化平台；

3.解析≥3种代表性蛇毒毒素与宿主靶标或中和蛋白的分子结构，阐明其作用机制；
4.围绕关键酶类蛇毒毒素的毒理机制，通过高通量智能筛选，开发≥3种新型小分子中和剂，结合所得广谱中和蛋白/抗体开展“鸡尾酒式”联合中和疗法的有效性验证研究；
5.开发低成本蛇毒毒素鉴定快速检测试剂盒样品1套，完成试剂盒样品的技术开发和概念验证。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202514025 基于稳定多肽策略的GLP-1多肽药物开发及数字化疗法应用

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）制备稳定多肽修饰的GLP-1RA并评价生物功能；

（二）研究稳定多肽修饰的GLP-1RA的药物制备工艺及产品安全和有效性评价；

（三）开发智能给药设备及数字化监测体系并验证。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。

（二）技术指标：

1.构建>20个多肽的GLP-1RA候选库，含2条高活性多肽（肺源靶点亲和力≥GLP-1（7-36）、生物利用度≥30%）；

2.完成1个GLP-1RA高活性多肽工艺研究，确证含量>0.1%的杂质结构，控杂质于安全限度；

3.开发1-2个吸入粉雾剂处方，满足制剂GLP-1RA回收率≥90%、微细粒子比例≥50%、递送剂量均一性±15%、全身暴露/肺部局部量比≥1/3；

4.开发1个剂量可调、阻力>0.03kPa^0.5/(L/min)，30-100L/min流速下精准监测，灵敏度0.1L/min、准确度±5%、精密度CV≤8%的便携吸入装置，并取得医疗器械注册证≥1件；

5.开发1种GLP-1吸入药械数字疗法，基于用药数据监测，辅助临床顺应性强化及剂量调整。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202514026 免疫刺激多肽偶联药物的关键技术研发

一、所属专项：14创新药械
二、主要研发内容

（一）通过免疫刺激多肽偶联药物的靶向递送技术开发高效、低毒的多肽偶联药物；
（二）研究免疫刺激多肽偶联药物的肿瘤选择性活化；

（三）研究多肽偶联药物在黑色素瘤、乳腺癌等肿瘤的免疫刺激机制；

（四）开展药理药效、毒理学、药代动力学和安全性评价，开发GMP生产工艺。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.完成2-3个免疫刺激多肽偶联药物的设计制备；

2.完成免疫刺激多肽偶联药物的临床样品药学优化研究，获得药学研究总结报告；

3.完成免疫刺激多肽偶联药物的临床试验样品制备，样品质量符合拟定质量标准要求，获得临床样品的检验报告；

4.完成抗肿瘤创新药临床前研究，提交临床试验IND申报并获得受理号。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202515001 基于人工智能的肿瘤新抗原筛选及免疫细胞治疗监测平台关键技术研发

一、所属专项：15细胞与基因

二、主要研发内容

（一）构建双维新抗原全景检测平台，突破现有基于DNA-RNA-蛋白质的单维靶点漏检瓶颈，提高新抗原捕获数量及筛选种类；

（二）开发新抗原-MHC-TCR三元预测大模型，提高新抗原预测准确性，开展新抗原肽免疫原性验证，建立中国人群个性化肿瘤新抗原匹配的pMHC-TCR数据库；

（三）建立超灵敏泛癌种MRD监测体系，突破克隆异质性干扰，提高检测极限，建立TCR克隆绝对定量技术，实现回输细胞的动态追踪。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.实现个性化ctDNA测序0.003%的突变检出限；

2.TCR定量克隆检测限低至10-5，细胞数检测限低至3个细胞；

3.新抗原预测准确率与公共数据库验证一致性AUC值>0.9；

4.纳入超过1000例中国患者的实体瘤新抗原多组学数据库；

5.开发新抗原筛选的多维检测试剂盒和AI云端平台。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202515002 新型装甲CAR-T细胞治疗肝癌的关键技术研发与临床转化

一、所属专项：15细胞与基因

二、主要研发内容

（一）构建新一代模块化的装甲CAR-T细胞设计平台；

（二）通过高通量筛选设计开发多靶点识别的抗癌装甲蛋白；

（三）通过动物实验验证抗癌装甲蛋白的安全有效性；

（四）研究开发稳定高效、标准化的复杂CAR-T产品生产工艺。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.建立基于多靶点装甲CAR结构的模块化CAR-T设计与构建平台，支持多肿瘤靶点组合；

2.完成CAR-T体内外脱靶、安全性评价体系建设，形成完整细胞毒性、脱靶检测平台；

3.装甲CAR-T在体内外展示优于对照的肿瘤杀伤率提升≥50%、在TGF-β等抑制因子存在下活性≥60%；动物模型中肿瘤抑制率≥80%；

4.形成符合临床前质量要求的装甲CAR-T制备工艺，细胞制备周期≤14天、活率>80%、CAR表达阳性率>20%；

5.完成动物体内成药性与安全性评估。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过200万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202515003 通用型基因递送系统关键技术研发

一、所属专项：15细胞与基因
二、主要研发内容

（一）建立工程化生产的病毒或类病毒基因编辑载体平台，开发稳定类病毒载体生产细胞系，实现载体规模化生产；

（二）研发具有靶向特异性的基因递送载体；

（三）研发可进行基因敲除和CAR定点插入的技术平台，建立新型类病毒基因编辑的通用型CAR-T/CAR-NK细胞治疗方案并验证安全有效性。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.建立≥5种通用型病毒或类病毒基因递送系统；

2.建立≥5项基因编辑的细胞和基因治疗方案；

3.完成≥2基于该平台制备的细胞基因产品用于临床试验。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202515004 LNP递送的体内单碱基编辑创新药物研发

一、所属专项：15细胞与基因

二、主要研发内容

（一）开展LNP制备和RNA生产关键工艺技术开发；

（二）通过制备方法优化完成制剂处方筛选和检测，完成稳定性研究；

（三）开发针对家族性高胆固醇血症（HeFH）核酸药物，完成临床前研究和I期临床试验。
三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.获得1份工艺优化总结报告；完成关键物料LNP等国产化物料替代；制备10克级以上样品规模生产，单批次制剂大于100人份；
2.制定建立2项优化后产品质量标准；主要指标包括样品包封率不低于90%，mRNA完整性大于90%，递送系统组分含量与理论值差异小于15%，细菌内毒素含量低于2EU/ml；
3.获批至少1个临床试验IND申报，获得伦理批件；

4.完成I期临床试验并获得CSR；

5.实现靶点编辑效率70%以上，获得初步安全性、有效性、PK数据。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202515005 基因编辑的通用增强型CAR-T细胞开发与应用

一、所属专项：15细胞与基因

二、主要研发内容

（一）开展长链RNA-DNA嵌合体的合成及纯化技术研究；

（二）构建ssRDC双靶向协同基因编辑工具；

（三）利用基因编辑工具进行基因敲除,在通用型CAR-T细胞上开展应用。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.基于CRISPR体系开发高效的基因编辑工具，降低脱靶效应，多个基因敲除时的脱靶效率低于1%；

2.实现通用型CAR-T制备中多基因高效敲除或插入，降低脱靶效应，减少T细胞的基因组损伤；

3.完成GMP级通用增强型CAR-T细胞工艺验证、安全有效性评价和药效学研究，形成可应用于临床转化的候选药物1项。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202515006 治疗帕金森工程化干细胞筛选、制备与质控关键技术研究

一、所属专项：15细胞与基因
二、主要研发内容

（一）基于多组学的帕金森病（PD）病理微环境解析及干细胞归巢分子引导靶标筛选；

（二）开展非基因编辑工程化干细胞驯化研究；

（三）开展“核-浆”共定位体内可视化示踪研究；

（四）开展超高稳定性长效干细胞制剂制备技术研究；

（五）完成干细胞产品全封闭自动化级联放大三维制备并构建质控体系；

（六）构建干细胞治疗PD的临床前安全性有效性评价体系。

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.建立≥3种超高灵敏度(≤0.001%)残余组分检测方法；

2.建立≥3种干细胞成熟度评价和生物效价标准；

3.完成≥1套质控标准分析和功能评价SOP手册；

4.完成≥3种干细胞移植途径的体内分布及动态安全研究；

5.完成≥2适应症优化治疗方案。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过800万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202515007 人脐带间充质干细胞移植治疗2型糖尿病的临床研究

一、所属专项：15细胞与基因
二、主要研发内容

（一）开展人脐带间充质干细胞（hUC-MSC）治疗2型糖尿病的临床研究，设计开发长间隔、梯度化的hUC-MSC静脉输注方案，建立标准化临床应用方案；

（二）探索hUC-MSC改善胰岛β细胞功能及胰岛素抵抗的机制；

（三）开展hUC-MSC对血糖长期控制及糖尿病并发症的安全有效性研究。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥  件，其中发明专利≥  件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.优化“延长间隔+剂量梯度”输注方案，确定1-2组最佳治疗参数（细胞剂量：0.8-1.2×10⁶cells/kg/次，输注间隔：4-8周，共2-3次），形成标准化临床应用方案1份；​

2.明确hUC-MSC改善胰岛β细胞功能的关键机制1-2项（如调控胰岛β细胞凋亡相关蛋白表达、促进胰岛素分泌相关基因激活），完成机制验证实验数据报告；​

3.治疗后12个月，患者糖化血红蛋白（HbA1c）维持在＜7.5%的比例≥60%，且胰岛素抵抗指数（HOMA-IR）较基线下降≥25%；

4.随访12个月，患者糖尿病肾病（尿微量白蛋白/肌酐比值＜30mg/g）、视网膜病变（无新增眼底病变）的预防有效率≥50%。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：牵头单位需为三级甲等医疗卫生机构
重202515008 多通道长效非单一靶点siRNA与多载荷递送系统的降血脂新药开发

一、所属专项：15细胞与基因
二、主要研发内容

（一）通过AIDD技术开展高活性、低毒性双靶向siRNA候选序列的筛选和毒性预测；
（二）开展载荷多条siRNA的全新递送系统的设计和合成；

（三）进行双靶siRNA的药物动力学和协同增效的安全性全面评估；

（四）开展siRNA药物放大生产工艺研究，并建立质量标准。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.获得4-5条nM以上级，具有高特异性和高有效性的核酸序列；

2.建立双靶点小核酸序列的毒性预测AI模型，实现体内毒性预测准确率不低于60%；

3.完成2-3个具有自主知识产权的不同系列递送系统的设计与开发，实现siRNA的有效递送；

4.完成1-2个双靶点小核酸的协同增效研究，获得1个双靶点小核酸的PCC；

5.完成1个双靶siRNA的药代分析方法开发，完成GLP毒性的研究；
6.完成原料药工艺研究，制备百克级样品，样品HPLC纯度不低于90%，细菌内毒素含量低于0.25EU/mg，微生物限度不超过100cfu/g，重金属/溶剂残留和溶解度满足注射剂要求；完成制剂中试工艺研究，实现1000支/批的产量；

7.完成1个双靶siRNA的安评研究，完成双靶小核酸的质量研究，建立企业质量标准2项；

8.提交临床试验IND申报并获得受理号。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202515009 红细胞外囊泡高效递送mRNA的新型系统开发与转化应用

一、所属专项：15细胞与基因
二、主要研发内容

（一）开发针对细胞外囊泡的内源性、均一化标记技术平台，开发高效、特异性和生物相容性好的共价修饰策略，在生理条件下实现细胞外囊泡的精准修饰；

（二）开发新型、温和、高效的mRNA装载技术，在维持细胞外囊泡天然属性的同时实现mRNA的无损装载；

（三）建立功能化细胞外囊泡的全面表征体系，评估囊泡的理化性质，在小动物体内评估细胞外囊泡的体内分布、靶向递送效率和代谢清除途径等。
三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.载体工程化改造：代谢标记密度≥10⁵个非天然糖基/EVs，代谢标记后红细胞存活率≥90%，靶向配体连接率≥80%，配体取向正确率≥70%，免疫原性控制实现IL-6分泌增加≤20%；

2.mRNA装载性能：初始mRNA有效装载率≥60%，装载后RIN值≥8.0，在37℃血清中mRNA半衰期≥24小时，粒径分布介于30-150nm，囊泡完整率≥95%，表面电荷介于-15至-20mV；

3.体外功能验证：靶细胞中报告基因表达效率≥70%，目标蛋白表达量≥1μg/10⁶cells；

4.体内性能指标：在OA模型中软骨病损治疗修复率≥60%；

5.红系祖细胞扩增达实现10¹¹cells/批次的规模化制备，无菌检测符合《中国药典》要求，外源因子内毒素<0.25EU/mL。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过200万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202515010 高性能细胞培养微载体与封闭式生物反应器系统开发

一、所属专项：15细胞与基因
二、主要研发内容

（一）开发具有高生物相容性和优异细胞附着性能的新型微载体材料；

（二）开发高效集成的3D生物反应器进行细胞规模化扩增；

（三）开发适配自研微载体的载体消化液；

（四）开展微载体对增殖效率、扩增倍数、外泌体分泌量、染色质核型稳定性等研究；

（五）筛选特殊功能细胞簇，开展特殊治疗潜能研究。

三、考核指标

（一）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（二）技术指标：

1.微载体250-300μm，变异系数(CV)≤5%，孔隙率>90%，比表面积≥9000cm²/g，UC-MSCs24小时贴附率≥95%，连续传代的最大扩增倍数稳定>40倍，消化后细胞活率≥95%，CD73/CD90阳性率≥98%；

2.自动化生物反应器控制精度：温度±0.3℃，pH±0.05，溶氧(DO)±3%。运行剪切力≤0.5Pa，氧传递速率(OTR)≥20mmol/L·h。无菌密封性：泄漏率≤1x10⁻⁹Pa·m³/s，连续10批次污染率≤0.3%。兼容性：与至少3家主流厂商微载体兼容，细胞扩增效率差异≤10%。可扩展性：模块化设计支持1-20L线性放大，不同规模细胞活率差异≤5%；

3.工艺集成效率较传统2D培养节省空间不低于90%，节省人力不低于90%，节省试剂耗材/时间≥50%。UC-MSCs培养外泌体浓度6-8x10¹¹/mL，纯度≥95%。P9代细胞染色体核型异常率≤5%，关键细胞因子EGE、FGF等分泌量较2D提升≥30%。20L规模细胞密度≥1.5x10⁶cells/mL，关键参数波动≤5%，形成可复制工艺；

4.参与制定细胞培养微载体质量控制相关的行业/团队标准1项，建立企业级封闭式自动化生物反应器技术要求。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202516001 基于量子频域特性的激光跨域通信技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）基于光子特性的水下激光编解码技术
（二）稀疏光子的水下探测技术

（三）相位同步激光宽带调制技术

（四）水下激光通信系统验证

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.激光通信：水下单跨距离≥600m，海空跨域通信距离≥450km，网络速率≥20Mbps，误码率≤1e-3；
2.调制带宽≥1000MHz，接收通道≥64；接收视场角≥400urad
3.激光相控阵发射：合束≥3，发散角≤150μrad，功率≥22W；
4.跨域转发通信：响应时间≤10ms，相对横向速度≥3m/s。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516002 深海水下激光通信技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）水下激光相控阵大孔径高功率相干合束技术
（二）水下激光通信湍流抑制与自适应信道均衡技术

（三）水下激光通信跟捕瞄与无线组网技术

（四）深海水下激光通信机与无线组网验证系统研制

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.水下通信：单跨距离≥300m，通信速率≥100Mbps，误码率≤3e-3；

2.网络规模≥3节点，网络时延≤10ms
3.激光相控阵发射：孔径≥10cm，光束≥7路，功率≥100W；
4.无线跟捕瞄系统：响应时间≤10ms，扫描角度≥10°；
5.通信样机：节点2个，中继节点≥1个，耐压深度≥4000米。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516003 水下光纤长距离供能技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）高功率激光在空芯负曲率光纤中的传输机理与损耗控制
（二）空芯负曲率光纤的高良品率制备工艺、端面低损耗耦合与深海级封装
（三）千米级系统集成与海试验证，实现深海1000m环境下的高功率光能传输与光电转换
（四）研制国内首条空芯光纤中小试线
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。

（三）技术指标：

1.光纤制备良品率≥60%；
2.传输功率≥1000W；
3.传输损耗：链路损耗≤0.1dB/km，熔接损耗≤0.3dB；
4.工作水深≥1000m，机械强度下降≤5%；
5.中小试线关键设备国产化率≥70%。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516004 粤港澳大湾区自适应分辨率海洋精细化预报大模型技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）气象-海洋多源数据智能同化技术
（二）自适应分辨率气象-海洋人工智能大模型技术
（三）气象-海洋人工智能大模型耦合技术
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥600万元。
（二）学术指标
申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标
1.研发全AI架构的自适应分辨率气象-海浪-海洋人工智能耦合大模型，实现气象-海浪-海洋模型之间的全耦合和参数交换，各模型的最高空间分辨率≤500m，时间分辨率≤1h；
2.气象-海浪-海洋人工智能耦合大模型相比国内已有海洋灾害业务数值预报模式，计算速度提升100倍以上，海面10米风速、海浪有效波高、水位24小时预报平均绝对误差分别≤3m/s、≤0.15m、≤0.2m。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：2年

八、有关情况说明：无
重202516005 应用于全海深动力环境感知的倒置式回声仪研发

一、所属专项：16.海洋科技
二、主要研发内容

（一）可适应深海复杂环境、具备低功耗、可重复布放和回收能力的坐底式海洋观测平台
（二）水声–卫星跨介质传输链路，从海底到岸基的观测数据链路闭环
（三）通过人工智能算法与数值同化方式重建海洋中尺度涡旋、锋面、内波等结构和动力过程
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.换能器指标：谐振频率12 kHz，带宽≥4 kHz，声源级≥195 dB，开角≥±45°，接收灵敏度≥-185 dB，工作深度≥6000米；
2.仪器指标：工作深度≥6000米，通信距离水下≥6000米，水面卫星全球覆盖，通过水声信号通信测量通信复用实现水下观测数据实时回传，布放时间在实时通信模式下≥1个月，具备≥2年连续观测能力；
3.海洋动力反演指标：建立回声时延反演温盐和流速的智能算法，实现物理条件约束下的三维时变海洋动力场的重构。与CTD等现场观测仪器相比，温度剖面反演的总体观测误差≤0.1°C，盐度剖面反演总体观测误差≥0.1 psu，可以实现内波、锋面、中尺度涡等动力过程关键参数反演，在海洋科学研究、深海工程应用等领域开展应用示范。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元；

七、项目实施期限：3年；

八、有关情况说明：无
重202516006 海底超高分辨率三维智能勘探系统研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）大功率低频宽带电磁脉冲声源和相位波动校准技术
（二）多通道信号接收阵列流噪控制和数据采集技术

（三）三维勘探数据的自适应孔径处理、声速估计与补偿技术

（四）海上无人作业平台运动误差、阵列阵型误差与补偿技术

（五）海底超高分辨率三维勘探系统样机集成与海试应用示范

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.分辨率：最高垂直分辨率0.2m，最高水平分辨率0.2m；
2.深度：海底以下最深80m；
3.声源：源级≥200dB，频率覆盖500Hz-10kHz；
4.接收阵列：灵敏度≥-195dB，频率覆盖10Hz-10kHz；
5.数据采集：通道数≥192，采样率≥60k，采样精度≥16位；
6.海试应用示范：≥3次（搭载平台ROV、AUV或无人船）。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516007 基于谐波及连续调频一体雷达的海上无人艇无人机立体探测关键技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）基于智能杂波感知和深度学习的调频连续波低小慢无人机探测雷达

（二）基于氮化镓（GaN）大功率芯片的无人艇谐波相控阵雷达

（三）人工智能赋能的无人机-无人艇跨模态协同雷达算法
（四）空海一体化立体雷达系统集成技术

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥600万元。

（二）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.无人机探测距离≥2km（RCS=0.01m²，浪高1.5m，飞行高度≤20m）；方位扫描覆盖范围-45°～45°；俯仰扫描覆盖范围-5°～45°；速度覆盖范围1m/s～100m/s；测角精度≤1°×1°（RMS）；测距精度≤2m（RMS）；距离分辨力≤3m；工作频率16GHz±200MHz；目标处理能力≥200批；

2.无人艇探测距离≥2km（船舶摇摆±15°）；单通道饱和功率≥100W；谐波雷达相控阵发射增益≥20dB，接收增益≥30dB；处理增益≥40dB; 测角精度≤1°（RMS）；
3.空海一体化集成探测指标：支撑＞10批次目标同步追踪；实现空海目标轨迹关联准确率≥95%，系统响应延时≤50 ms; 目标行为分类准确率≥95%。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：2年

八、有关情况说明：无
重202516008 深海漂浮式风电及油气平台水下柔性结构安全监测技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容
（一）水下柔性结构动态传感模块与主被动唤醒技术
（二）有限监测点位下柔性结构多工况全段状态反演及预测技术
（三）复杂环境下监测数据抗干扰实时声学通信技术
（四）水下柔性结构动态传感与水声通信一体化设备研制
三、考核指标
（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。
（二）学术指标
申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标
1.研制深海漂浮式风电及油气平台水下柔性结构安全监测系统原型装置3套，设计工作水深1800米，集成三轴加速度（测量范围±2g、测量精度0.01g）、角度（测量范围±180°、测量精度0.01°）监测功能，支持实时监测数据水下无线回传、具备采样频率远程无线控制能力，自持能力≥6个月，数据传输延迟≤1秒、误码率＜0.01%，全域状态重构误差＜10%；
2.研发机器学习数值反演算法平台1套，实现全管段状态重构，状态重构误差≤10%；
3.实现水下作业30日，每日多次连续5分钟采集水下柔性结构动态数据并无线回传，采集频率可通过水下无线方式远程控制，柔性结构状态推演用时低于60秒。
四、组织方式：公开竞争
五、资助方式：中期评估式
六、资助金额：不超过500万元
七、项目实施期限：3年
八、有关情况说明：无
重202516009 面向海上平台电解海水制氢-储氢关键技术与装备研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）高活性、高选择性、防腐蚀电解海水电极材料设计与制备技术

（二）低能耗、轻量化、高性能电解槽

（三）针对宽幅功率波动适应性的低成本模块化电源、高效气液分离器、固态储氢系统、余热回收系统、控制系统

（四）面向海洋环境载荷及空间约束的海水制氢-储氢平台设计，研发电-氢-热系统集成协调控制技术
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1600万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.研发2-3种高活性、高选择性、防腐蚀电解海水电极材料，海水工况下10mA/cm2电流密度时，阳极催化剂过电位≤250 mV，对氧气选择性＞99.9%，阴极催化剂过电位≤150 mV；电极材料能适应0.1-2 A/cm2的工作电流范围，阴阳极同步在1A/cm2电流密度下稳定工作≥2000 h，性能衰减率≤0.05 mV/h；

2.研发电解海水制氢装备，产气量≥1000 m3/小时，电流密度≥0.4 A/cm2，直流电耗≤4.4 kWh/Nm3 H2，电解功率在额定功率20-150%范围的波动性工况运行，运行压力≥1.6 MPa，氧中氢含量<1.6%，氢中氧<0.2%，氢气纯度≥99.99%，稳定工作≥200 h；

3.电解制氢系统整体能量效率≥80%，控制及调节命令传送时间≤1s；研发高安全固态储氢单元，体积储氢密度≥15 kg/m3；海上制储氢平台设计水深＞60米以上，满足电解制氢装备在晃动角＜10°，设计年限20年，设计重现期50年。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过800万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516010 带恒扭矩减阻功能的深海深地近钻头连续探测控制系统研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）近钻头全参数连续探测技术
（二）钻柱动力学分析与自适应恒扭矩减阻技术

（三）井下多参数融合测量、高速传输与智能控制模块技术

（四）钻头地质导向、前探传感、精确定位与自动控制技术

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥600万元。

（二）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。

（三）技术指标：

1.研钻头井眼尺寸：215.9-222.3 mm；最大工作扭矩：185000 lbf.ft；最大工作载荷：1100000 lbf；最大钻压传输能力：20 tons；

2.地层分辨率：0 - 100 API；地层倾角分辨率：0.1°；连续测量范围：0°- 180°；分辨率：0.05°；

3.最高转速：300 RPM；最高耐温：175℃；最大耐静水压力：24000 PSI；最大化学液兼容密度：2.0 g/cm3。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：2年

八、有关情况说明：无

重202516011 深海长驻作业机器人及智能检测技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）深海长驻作业机器人及海底坞站
（二）基于声光融合的三维重建及智能检测诊断技术
（三）深海长驻机器人陆基远程监管终端与智能决策平台
（四）海试验证与工程示范应用
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥4000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥10件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.研制深海长驻作业机器人及海底坞站1套，设计水深≥2000米；水下机器人巡检速度≥1.5kn，最高航速≥4kn，作业载荷能力≥70kg；海底坞站搭载对接引导传感器≥2类，与陆基远程监管终端的通信方式≥2类；
2.建模空间范围≥200m3，原位建模距离精度<1mm@2m；声光数据融合后建模距离1-10米，建模距离分辨率≤1cm@10m；水下智能检测诊断技术，清水（NTU<2）检出率≥90%，浑水（NTU≥5）检出率≥60%。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：里程碑式

六、资助金额：不超过2000万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202516012 复杂环境下高性能水下机器人关键技术研发

一、所属专项：16海洋科技

二、主要研发内容

（一）复杂环境水下机器人自主感知与多源数据融合技术

（二）复杂环境水下机器人智能控制技术

（三）复杂环境水下机器人路径规划与自主导航技术

（四）复杂环境水下机器人应用验证

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.水下目标识别准确率≥90%，识别时间≤0.1秒；

2.3节流速下定位误差≤0.1米、姿态角误差≤1°，重定位时间≤90秒；

3.路径规划响应时间≤200ms，避障成功率≥98%，路径可达单次覆盖率≥85%，3次覆盖率大于或等于98%。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516013 船舶远程驾控关键技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）船岸云一体化远程驾控技术

（二）船岸协同决策与应急保障技术

（三）船舶态势感知与避危避碰控制技术

（四）复杂水域自主航行与靠泊控制技术

（五）船舶远程驾控系统集成与实船应用验证
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1600万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.研发船舶远程驾控全域协同监管系统1套，船舶违规行为智能预警准确率≥90%，远程执法效率提升20%；

2.研制船岸云一体化远程驾控系统1套，支持VSAT、4G、5G异构网络融合，5G接入情况下船岸指令传输延迟≤100ms；时序策略编排运行状态同步数量不低于300次/min；控制指令校验准确率≥99.5%；船岸协同控制距离≥20km；控制权限切换时间≤1s，切换成功率≥99.9%；系统双向数据服务可用性平均达到99.9%；系统数据查询操作响应时间≤100ms；

3.研发综合态势感知子系统1套，激光雷达-相机外参标定误差≤3cm（在50m距离内），海面船只/障碍物检测mAP≥85%；雷达、视频、AIS多源目标关联准确率≥95%；支持不少于三级的避碰辅助危险度预警；在避危避碰典型场景中轨迹重规划成功率≥95%；

4.研发船舶自主航行控制子系统1套，实现实际航向、航速和航迹与规划航向、航速和航迹之间的误差≤10%；

5.研制面向算法验证的5m级小型智能艇1艘，验证综合态势感知子系统与自主航行控制子系统，实现航行与自主靠泊功能,自船定位精度≤1m，控制响应时间≤0.5s；自主靠泊成功率≥95%； 

6.实船开展船岸云一体化驾控系统集成测试与应用验证，实船测试覆盖≥5类航行场景。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过800万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无
重202516014 基于多源环境感知的港区拖轮作业及车辆无人驳运技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）面向拖轮作业的高精度气象监测组网技术
（二）复杂气象灾害耦合机制数值模型与拖轮作业智能预警系统

（三）面向多车型无人驳运的“北斗-激光-视觉”多源融合定位技术

（四）多车型混编作业场景下自动抱具适配与路径规划技术

（五）“车厂-码头-海关”全流程智能调度系统

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.气象灾害识别与风险评估模型的数据覆盖：模型包含至少20年的气象观测数据、再分析数据以及卫星降水数据；

2.灾害预测模型的预报时效与分辨率：大风、暴雨、风暴潮灾害预测模型的预报时效至少72小时，准确率高于欧洲中期天气预报模型；

3.港口室外长距离AGV定位精度：长驳≤±50mm、短驳≤±100mm，多车型适配率≥95%；

  4.无人驳运系统可靠性：平均无故障时间（MTBF）≥5000小时，恶劣天气（暴雨/高温）作业中断率≤5%。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516015 船舶低碳混合动力推进及自主航行技术研发

一、所属专项：16海洋科技专项
二、主要研发内容

（一）船舶船型优化、高效推进与节能技术
（二）船舶混合动力推进系统
（三）船舶自主航行与避障决策技术与系统
（四）绿色动力与智能航行集成验证
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.清洁动力与节能效果：研制一套混合动力推进系统，采用混合动力系统的燃料成本较基准柴油机降低≥25%。与同类型常规拖船相比，单位推力下燃油效率提升≥15%，年运行综合能耗降低≥30%；

2.自主航行与智能控制能力：研制完成无人自主航行示范船1艘，自主航行模式下，实时路径规划延迟<1.5秒，避碰决策准确率达到99%以上，自主靠泊定位精度误差≤0.5米。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无

重202516016 深海极端环境生物基聚酰胺复材轻量化高强韧关键技术研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）深海工况适配材料设计

超高压梯度增强制造

多场耦合验证体系
三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥600万元。

（二）学术指标：

申请专利≥3件，其中发明专利≥1件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.深海装备结构减重≥30%，材料比强度≥250 MPa·cm3/g；

2.万米级静压蠕变量≤2.5%，热液腐蚀寿命≥4000小时，冲击韧性≥85kJ/m2；

3.复材层间剪切强度≥52 MPa；
4.耐卤素腐蚀≥4000小时。
四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过300万元

七、项目实施期限：2年

八、有关情况说明：无
重202516017 纤维增强复材耐压壳体设计制造与应用研发

一、所属专项：16海洋科技
二、主要研发内容

（一）面向耐压壳体的高可靠结构设计方法
（二）高性能碳纤维耐压壳体成形工艺装备

（三）高性能钢纤维混凝土复合材料技术

（四）耐压壳体性能测试及环境适应性

（五）原位监测技术

三、考核指标

（一）经济指标：

实现销售收入≥1000万元。

（二）学术指标：

申请专利≥7件，其中发明专利≥3件。授权专利≥__件，其中发明专利≥__件。
（三）技术指标：

1.碳纤维增强复合材料压缩模量≥30 Gpa，吸水率≤0.5%。

2.碳纤维复合材料成型尺寸≥500mm，使用强度≥30Mpa, 盐雾暴露后强度保持率≥90%；

3.钢纤维混凝土抗压强度≥100MPa；
4.壳体直径≥350mm，最大工作深度为3500米（钢纤维混凝土复合材料）。

四、组织方式：公开竞争

五、资助方式：中期评估式

六、资助金额：不超过500万元

七、项目实施期限：3年

八、有关情况说明：无


